Разработка интеллектуальной системы измерения и мониторинга с интеграцией полупроводниковых сенсоров на основе ESP32
Эшонкулова Гулшан
Доцент Гаибназаров Б.Б.
TГТУ имени Ислама Каримова, Ташкент, Узбекистан
E-mail: jasurtojiev609@gmail.com
В условиях стремительного развития технологий Интернета вещей (IoT) возрастает необходимость создания интеллектуальных систем измерения и мониторинга параметров окружающей среды с использованием современных микроконтроллерных платформ. Одним из перспективных решений является применение микроконтроллера ESP32, обеспечивающего высокую производительность, энергоэффективность и встроенные модули беспроводной связи.
В данной работе рассматривается разработка интеллектуальной измерительной системы, интегрированной с полупроводниковыми сенсорами для мониторинга температурных и газовых параметров окружающей среды. В качестве измерительных элементов применяются полупроводниковые датчики LM35 и MQ-135, позволяющие осуществлять непрерывный контроль температуры и концентрации вредных газов в атмосфере. Сбор и предварительная обработка данных осуществляется с помощью ESP32 с последующей передачей информации по беспроводной сети на удалённый сервер для анализа и хранения.
Особое внимание уделено вопросам повышения точности измерений и стабильности работы системы в условиях внешних помех и температурных колебаний. Рассмотрены методы цифровой фильтрации сигналов, программной калибровки и адаптивной обработки данных. Реализация интеллектуальных алгоритмов обработки измерительной информации позволяет повысить достоверность получаемых результатов и минимизировать влияние шумов.
Экспериментальные исследования показали, что разработанная система обеспечивает высокую точность измерений и надёжную передачу данных в режиме реального времени. Предложенное решение может быть эффективно использовано в системах экологического мониторинга, промышленной автоматизации и «умных» инфраструктурах.
Список литературы
1.	Kolban N. ESP32 Technical Reference Manual. Espressif Systems, 2020. 634 p.
2.	Texas Instruments. LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors Datasheet, 2017.
3.	Hanwei Electronics. MQ-135 Gas Sensor Technical Manual, 2019.